## Calibration Data
Particle Diameter | Peak Height A/D Counts (HG) | Peak Height A/D Counts (LG) | Particle Volume (cm^3) | Particle Mass (g) | Particle Mass (fg)
60 | 986.22 |  | 1.131e-16 | 7.9168e-17 | 0.079168
80 | 725.78 |  | 2.6808e-16 | 1.8766e-16 | 0.18766
100 | 1567.4 |  | 5.236e-16 | 3.6652e-16 | 0.36652
120 | 2941 | 276.81 | 9.0478e-16 | 6.3335e-16 | 0.63335
140 | 5127.9 | 494.74 | 1.4368e-15 | 1.0057e-15 | 1.0057
160 | 8463.7 | 843 | 2.1447e-15 | 1.5013e-15 | 1.5013
180 | 13283 | 1325.2 | 3.0536e-15 | 2.1375e-15 | 2.1375
200 | 18566 | 1869.5 | 4.1888e-15 | 2.9322e-15 | 2.9322
220 | 24234 | 2448 | 5.5753e-15 | 3.9027e-15 | 3.9027
260 | 37216 | 3801.7 | 9.2028e-15 | 6.4419e-15 | 6.4419
300 | 52182 | 5368.3 | 1.4137e-14 | 9.896e-15 | 9.896
Calibration Constants - High Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 1.0164e-09 | 0.00013276 | 0.15694
Calibration Constants - Low Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 1.1114e-07 | 0.0011771 | 0.36758