## Calibration Data
Particle Diameter | Peak Height A/D Counts (HG) | Peak Height A/D Counts (LG) | PSL Cross-Section (cm^2) | PSL Cross Section (cm^2) *10^18
200 | 16052 | 1564 | 9.162e-13 | 916200
240 | 50243 | 4970.3 | 2.783e-12 | 2783000
270 |  | 9087.5 | 5.715e-12 | 5715000
300 |  | 18027 | 1.088e-11 | 10880000
350 |  | 41495 | 2.806e-11 | 28060000
Calibration Constants - High Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 8.2358e-22 | 0 | 7.0399e-13
Calibration Constants - Low Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 2.7988e-21 | 5.5769e-16 | 8.232e-14