## Calibration Data
Particle Diameter | Peak Height A/D Counts (HG) | Peak Height A/D Counts (LG) | Particle Volume (cm^3) | Particle Mass (g) | Particle Mass (fg)
80 | 693.12 |  | 2.6808e-16 | 1.8766e-16 | 0.18766
100 | 739.58 |  | 5.236e-16 | 3.6652e-16 | 0.36652
125 | 2327.4 |  | 1.0227e-15 | 7.1586e-16 | 0.71586
150 | 5418.8 | 524.74 | 1.7671e-15 | 1.237e-15 | 1.237
175 | 9788 | 978.83 | 2.8062e-15 | 1.9643e-15 | 1.9643
200 | 16266 | 1627.2 | 4.1888e-15 | 2.9322e-15 | 2.9322
225 | 23574 | 2357.6 | 5.9641e-15 | 4.1749e-15 | 4.1749
269 | 37626 | 3781.9 | 1.0192e-14 | 7.1343e-15 | 7.1343
300 | 48229 | 4885.5 | 1.4137e-14 | 9.896e-15 | 9.896
350 |  | 6953.1 | 2.2449e-14 | 1.5715e-14 | 15.7145
400 |  | 8897.5 | 3.351e-14 | 2.3457e-14 | 23.4572
450 |  | 10794 | 4.7713e-14 | 3.3399e-14 | 33.3991
Calibration Constants - High Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 1.1669e-09 | 0.00014075 | 0.30793
Calibration Constants - Low Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 2.0594e-07 | 0.00073212 | 1.1088