## Calibration Data
Particle Diameter | Peak Height A/D Counts (HG) | Peak Height A/D Counts (LG) | Particle Volume (cm^3) | Particle Mass (g) | Particle Mass (fg)
80 | 664.57 |  | 2.6808e-16 | 1.8766e-16 | 0.18766
100 | 1462.2 |  | 5.236e-16 | 3.6652e-16 | 0.36652
125 | 3024 |  | 1.0227e-15 | 7.1586e-16 | 0.71586
150 | 6186.6 | 601.39 | 1.7671e-15 | 1.237e-15 | 1.237
200 | 17354 | 1735.5 | 4.1888e-15 | 2.9322e-15 | 2.9322
269 | 38700 | 3899.8 | 1.0192e-14 | 7.1343e-15 | 7.1343
300 | 49764 | 5020.3 | 1.4137e-14 | 9.896e-15 | 9.896
350 |  | 6742.2 | 2.2449e-14 | 1.5715e-14 | 15.7145
400 |  | 8819.4 | 3.351e-14 | 2.3457e-14 | 23.4572
450 |  | 11057 | 4.7713e-14 | 3.3399e-14 | 33.3991
Calibration Constants - High Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 1.1323e-09 | 0.00013721 | 0.21386
Calibration Constants - Low Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 1.7669e-07 | 0.0010273 | 0.53556