## Calibration Data
Particle Diameter | Peak Height A/D Counts (HG) | Peak Height A/D Counts (LG) | PSL Cross-Section (cm^2) | PSL Cross Section (cm^2) *10^18
150 | 5110.4 |  | 1.599e-13 | 159900
240 | 10513 | 1047.6 | 2.783e-12 | 2783000
269 | 21326 | 2109.9 | 5.587e-12 | 5587000
300 | 39032 | 3887.2 | 1.088e-11 | 10880000
350 |  | 9677.6 | 2.806e-11 | 28060000
400 |  | 19985 | 6.514e-11 | 65140000
450 |  | 37142 | 1.458e-10 | 145800000
Calibration Constants - High Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 1.3893e-21 | 2.1508e-16 | 3.6827e-13
Calibration Constants - Low Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 0.0387 | 2478.212 | 327748.8652