## Calibration Data
Particle Diameter | Peak Height A/D Counts (HG) | Peak Height A/D Counts (LG) | PSL Cross-Section (cm^2) | PSL Cross Section (cm^2) *10^18
170 | 4012.2 |  | 3.414e-13 | 341400
199 | 10936 | 1077.2 | 8.887e-13 | 888700
220 | 20250 | 2016 | 1.637e-12 | 1637000
240 | 28085 | 2804.2 | 2.783e-12 | 2783000
269 |  | 7032.9 | 5.587e-12 | 5587000
290 |  | 10759 | 8.846e-12 | 8846000
350 |  | 31268 | 2.806e-11 | 28060000
Calibration Constants - High Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 3.8443e-21 | -3.9546e-17 | 8.6141e-13
Calibration Constants - Low Gain
| 2nd Order | 1st Order | Constant
| 0.004462 | 750.3058 | 234808.0336