## Sheet1
Aquadag - DMT calibration 2012 11 06
Diameter (nm) | Mass (fg) | broadband low-gain peak height | broadband high-gain peak height
630.3 | 91.778 | 31958
571.9 | 68.5578 | 24517
511.3 | 48.9919 | 18084
448.4 | 33.0441 | 13298
382.3 | 20.479 | 8902
347.7 | 15.4067 | 7146
312 | 11.1317 | 5384
274.9 | 7.6141 | 3847 | 37864.2
235.8 | 4.8054 | 2461 | 24328.7
194.4 | 2.6927 | 1398 | 13813.1
149.4 | 1.2222 | 649 | 6410.49
119.9 | 0.63176 | 335 | 3310.95
87 | 0.24135 | 121 | 1199.79